附表一   广东省水利发展“十二五”专项规划表

| 序号 | 专项规划名称 | 牵头组织部门 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 广东省水土保持生态建设“十二五”规划 | 水保处 |
| （2） | 广东省中小河流综合治理“十二五”规划 | 规计处 |
| （3） | 广东省水利信息化“十二五”发展规划 | 保障中心 |
| （4） | 广东省防汛防旱防风防冻“十二五”专项规划 | 三防办 |
| （5） | 广东省节水型社会建设“十二五”规划 | 水资源处 |
| （6） | 广东省水资源保护“十二五”规划 | 水资源处 |
| （7） | 广东省主要河道（含珠江河口）采砂控制“十二五”规划 | 建管处 |
| （8） | 广东省水利科技发展“十二五”规划 | 科技处 |
| （9） | 广东省小流域综合治理“十二五”规划 | 水保处 |
| （10） | 广东省水电新农村电气化“十二五”规划 | 农电局 |
| （11） | 珠江三角洲内涝整治“十二五”规划 | 农电局 |
| （12） | 广东省 “十二五”水利规划体系研究 | 规计处 |
| （13） | 广东省中型灌区节水配套改造“十二五”规划 | 农水处 |
| （14） | 广东省大中型病险水闸除险加固“十二五”规划 | 建管处 |
| （15） | 广东省大型灌溉排水泵站更新改造“十二五”规划 | 农电局 |
| （16） | 广东省大中型水库蓝藻治理研究 | 水资源处 |

| 附表二 | 水利发展“十一五”规划目标完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 单位 | “十一五”计划目标 | 2009年实际完成情况 | 预估“十一五”计划目标 | 备 注 |
|  |  |  |  | （2010年）完成情况 |  |
| 一、防洪安全 |  |  |  |  |  |
| 1、堤防建设长度 | km | 15.7 | 10.4 |  | 按Ⅰ、Ⅱ级堤防分别填写 |
| （1）城市防洪堤 | km | 15.7 | 10.4 |  | 江口河段（Ⅱ级堤防） |
| 2、城市防洪标准达标率 | % |  |  |  | 达到规定防洪标准的城市（县城以上）个数占总数的比例 |
| 3、防洪（潮）除涝工程达标率 | % |  |  |  | 达到部颁及规划标准 |
| 4、三防指挥系统、信息达标覆盖率 | % |  |  |  | 地级市以上 |
| 二、民生水利 |  |  |  |  |  |
| 1、农村饮水安全解决人口 | 万人 | 4.4766 | 2.1625 | 2.3141 |  |
| 沙帽岗村饮水安全工程 | 万人 | 0.1251 | 0.1251 |  |  |
| 乌石村饮水工程 | 万人 | 0.1450 | 0.1450 |  |  |
| 总甫村饮水安全工程 | 万人 | 0.1556 | 0.1556 |  |  |
| 贤丰村饮水工程 | 万人 | 0.2268 | 0.2268 |  |  |
| 七北村饮水工程 | 万人 | 0.2264 | 0.2264 |  |  |
| 宝溪村饮水工程 | 万人 | 0.1725 | 0.1725 |  |  |
| 候陂村饮水安全工程 | 万人 | 0.2315 | 0.2315 |  |  |
| 陂田村饮水工程 | 万人 | 0.1446 | 0.1446 |  |  |
| 暖田村饮水工程 | 万人 | 0.1344 | 0.1344 |  |  |
| 温下村饮水工程 | 万人 | 0.1588 | 0.1588 |  |  |
| 横岭村饮水安全工程 | 万人 | 0.2014 | 0.2014 |  |  |
| 深度水村饮水工程 | 万人 | 0.0484 | 0.0484 |  |  |
| 长梅村饮水工程 | 万人 | 0.0944 | 0.0944 |  |  |
| 坪田村饮水工程 | 万人 | 0.0976 | 0.0976 |  |  |
| 大村饮水工程 | 万人 | 0.1429 |  | 0.1429 |  |
| 八一村饮水工程 | 万人 | 0.0636 |  | 0.0636 |  |
| 周所村饮水工程 | 万人 | 0.2826 |  | 0.2826 |  |
| 瑶村饮水工程 | 万人 | 0.1845 |  | 0.1845 |  |
| 浈江村饮水工程 | 万人 | 0.1336 |  | 0.1336 |  |
| 俄井村饮水工程 | 万人 | 0.1802 |  | 0.1802 |  |
| 黄田村饮水工程 | 万人 | 0.2406 |  | 0.2406 |  |
| 高水村饮水工程 | 万人 | 0.2789 |  | 0.2789 |  |
| 坜坪村饮水工程 | 万人 | 0.1348 |  | 0.1348 |  |
| 江口村饮水工程 | 万人 | 0.1574 |  | 0.1574 |  |
| 兴仁村饮水工程 | 万人 | 0.1012 |  | 0.1012 |  |
| 石下村饮水工程 | 万人 | 0.2699 |  | 0.2699 |  |
| 上营村饮水工程 | 万人 | 0.1439 |  | 0.1439 |  |
| 2、病险水库除险加固 | 座 | 34 | 19 | 10 |  |
| （1）中型水库 | 座 | 3 | 2 |  |  |
| （2）小（一）、小（二）型水库 | 座 | 31 | 17 | 10 |  |
| 3、骨干工程配套完好率 | % |  |  |  |  |
| 4、灌溉达标率 | % |  |  |  | 有效灌溉率80%以上 |
| 5、有效灌溉面积 | 万亩 |  |  |  |  |
| 6、渠系水有效利用系数 |  |  |  |  |  |
| 7、灌溉水有效利用系数 |  |  |  |  |  |
| 8、综合亩均毛灌溉用水量 | m3/亩 |  |  |  |  |
| 9、节水灌溉面积 | 万亩 |  |  |  |  |
| 10、节水达标率 | % |  |  |  | 节水灌溉面积占有效灌溉面积60%以上 |
| 11、新增农村水电装机容量 | 万kw |  |  |  |  |
| 三、水资源开发利用 |  |  |  |  |  |
| 1、城市供水保障达标率 | % |  |  |  | 县城以上 |
| 2、农村集中供水普及率 | % |  |  |  |  |
| 3、新增总供水能力 | 万t |  |  |  |  |
| 4、新增城市供水能力 | 万t |  |  |  |  |
| 四、水资源开发节约保护 |  |  |  |  |  |
| 1、用水总量控制目标 | 亿m3 |  |  |  |  |
| 2、万元GDP用水量 | m3/万元 |  |  |  |  |
| 3、万元工业增加值用水量 | m3/万元 |  |  |  |  |
| 4、综合亩均灌溉定额 | m3/亩 |  |  |  |  |
| 5、城市管网漏损率 | % |  |  |  |  |
| 6、入河污染物限排总量 | 万t |  |  |  |  |
| 7、地表水功能区达标率 | % |  |  |  |  |
| 8、地下水功能区达标率 | % |  |  |  |  |
| 9、城市饮用水源地水质达标率 | % |  |  |  |  |
| 五、水土保持与河湖生态修复 |  |  |  |  |  |
| 1、新增水土流失治理面积 | 万km2 |  |  |  |  |
| 2、水土流失治理率 | % |  |  |  |  |
| 3、生态修复面积 | 万km2 |  |  |  |  |
| 4、建设项目植被、生态恢复率 | % |  |  |  |  |
| 六、“十一五”水利基础投资完成情况 | 万元 |  |  |  |  |

| 附表三 水利发展“十二五”规划指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分项 |  | 指标 | 单位 | 2015年 | 2020年 | 备注 |  |
| 一、防洪抗旱减灾 | 损失率 | 洪涝灾害损失率 | % |  |  |  |  |
|  | 防洪能力 | 城市防洪标准达标率 | % |  |  |  |  |
|  |  | 防洪（潮）除涝工程达标率 | % |  |  |  |  |
|  |  | 三防指挥系统、信息达标覆盖率 | % |  |  |  |  |
| 二、民生水利 | 农村饮水 | 农村饮水安全解决人口 | 万人 | 18.1299 | 19.6839 |  |  |
|  | 病险水库 | 病险水库除险加固 | 座 |  |  |  |  |
|  | 灌区节水改造 | 骨干工程配套完好率 | % |  |  |  |  |
|  |  | 灌溉达标率 | % |  |  |  |  |
|  |  | 渠系水有效利用系数 |  |  |  |  |  |
|  | 农田水利 | 新增有效灌溉面积 | 万亩 |  |  |  |  |
|  |  | 灌溉水有效利用系数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 节水灌溉面积 | 万亩 |  |  |  |  |
|  |  | 节水达标率 | % |  |  |  |  |
|  | 农村水电 | 新增农村水电装机容量 | 万kw |  |  |  |  |
|  |  | 解决无电人口 | 万人 |  |  |  |  |
| 三、水资源开发利用 | 城乡生活供水能力 | 城市供水保障达标率 | % |  |  |  |  |
|  |  | 农村集中供水普及率 | % | 92.11% | 100% |  |  |
|  |  | 新增总供水能力 | 万t |  |  |  |  |
|  |  | 新增城市供水能力 | 万t |  |  |  |  |
| 四、水资源节约保护 | 水资源节约 | 用水总量控制目标 | 亿m3 |  |  |  |  |
|  |  | 万元GDP用水量 | m3/万元 |  |  |  |  |
|  |  | 万元工业增加值用水量 | m3/万元 |  |  |  |  |
|  |  | 综合亩均灌溉定额 | m3/亩 |  |  |  |  |
|  |  | 城市管网漏损率 | % |  |  |  |  |
|  | 水资源保护 | 入河污染物限排总量 | 万t |  |  |  |  |
|  |  | 地表水功能区达标率 | % |  |  |  |  |
|  |  | 地下水功能区达标率 | % |  |  |  |  |
|  |  | 城市饮用水源地水质达标率 | % |  |  |  |  |
| 五、水土保持与河湖生态修复 | 新增水土流失治理面积 水土流失治理率 | 万km2 | 0.0041 | 0.0066 |  |  |  |
|  |  | % | 48.9% | 78.84% |  |  |  |
|  | 生态修复 | 生态修复面积 | 万km2 |  |  |  |  |
|  |  | 建设项目植被、生态恢复率 | % |  |  |  |  |

附表四                                  工程分类表

| 一 | 防洪减灾工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 1—1 | 大江大河治理 | 主要为堤防和河道整治工程 |
| 1—2 | 控制性枢纽工程 | 指以防洪为主的综合利用枢纽 |
| 1—3 | 行蓄洪区建设 | 包括行蓄洪区安全建设及围堤等工程 |
| 1—4 | 其它江河治理 |  |
| 1—5 | 山洪灾害防治 |  |
| 1—6 | 重点海堤 |  |
| 1—7 | 城市防洪 |  |
| 1—8 | 除涝工程 | 包括大中型泵站更新改造 |
| 二 | 民生水利 |  |
| 2—1 | 农村、乡镇饮水安全工程 |  |
| 2—2 | 灌区续建配套与节水改造 | 包括重点小型灌区、末级渠系改造等 |
| 2—3 | 病险水库加固 |  |
| 2—4 | 大中型病险水闸除险加固 |  |
| 2—5 | 农田水利基本建设 |  |
| 2—6 | 应急抗旱水源工程 |  |
| 2—7 | 小水电及农村电气化工程 |  |
| 2—8 | 小水电代燃料工程 |  |
| 2—9 | 节水灌溉工程 |  |
| 三 | 水资源开发利用 |  |
| 3—1 | 重点水源工程 | 重点水源指以供水为主的枢纽工程及配套的引、输水工程 |
| 3—2 | 调水、引提水工程 |  |
| 3—3 | 城市供水工程 |  |
| 3—4 | 新灌区建设 |  |
| 3—5 | 其它水源工程 | 指应急备用水源及雨水集蓄、污水回用、海水利用等非常规水源 |
| 四 | 水资源节约保护 |  |
| 4—1 | 节水型社会示范区建设 |  |
| 4—2 | 水源地保护、水资源保护工程 | 重点饮用水水源地保护、大中型水源地安全保障工程 |
| 五 | 水土保持与河湖生态修复 |  |
| 5—1 | 重点流域、区域水土保持治理 |  |
| 5—2 | 河流、湖泊、湿地生态修复 | 水环境综合治理 |
| 5—3 | 清淤疏浚工程 |  |
| 六 | 水利行业能力建设 |  |
| 6—1 | 水文水资源水土保持监测能力建设 |  |
| 6—2 | 防汛通讯 | 防汛抗旱指挥系统、水资源管理系统、电子政务、水利信息化 |
| 6—3 | 水政执法基础设施建设 |  |
| 6—4 | 科研教育水利政策法则 |  |
| 6—5 | 前期工作 |  |

1-1  大江大河治理

| 序号 | 项目 名称 | 项目所在地区 | 建设 性质 | 工程 任务 | 建设 内容 | 规模 | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万) |  |  |  | "十二五"期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 (百万元) | 中央投资(百万元) | 地方投资(百万元) | 其它 (百万元) |  |  |

1-2  控制性枢纽工程

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目所在流域 | 项目所在河流 | 建设性质 | 工程 任务 | 建设 内容 | 总库容 (万m3) | 项目总投资(百万) | 已完成投资(百万) | "十二五"安排投资(百万) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 始兴县 罗坝水库 | 罗坝镇 | 浈江二级支流 | 罗坝河 | 新建 | 防洪、灌溉、发电 | 大坝枢纽工程、灌溉渠道、发电厂房及机电设备 | 5182.6 | 156.816 | 1.25 | 8.00 |  |

1-3  行蓄洪区建设

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目所在流域 | 项目所在河流 | 建设性质 | 工程 任务 | 建设 内容 | 规模 | 项目总投资 (百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1-4  其他江河治理

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 建设性质 | 工程 任务 | 建设 内容 | 规模 | 项目总投资 (百万元) | 已完成投资 (百万元) | "十二五"期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省始兴县沈所河治理工程 | 沈所镇、城南镇、 | 新建 | 防洪、灌溉、保护耕地1.18万亩、保护人口1.65万人 | 堤防工程、水陂及穿堤建筑物 | 防洪堤18KM | 59.80 | 0 | 59.80 | 完成初设 |
| 2 | 广东省始兴县罗坝河治理工程 | 罗坝镇、顿岗镇、太平镇、 | 新建 | 防洪、灌溉、保护耕地1.2万亩、保护人口1.8万人 | 堤防工程、水陂及穿堤建筑物 | 防洪堤30KM | 81.70 | 0 | 81.70 | 完成可研 |
| 3 | 始兴县澄江河防洪堤工程 | 澄江镇 | 新建 | 防洪、灌溉保护耕地0.2万亩、保护人口0.45万人 | 堤防工程、水陂及穿堤建筑物 | 防洪堤10KM | 30.00 | 0 | 30.00 |  |
| 4 | 始兴县马市浈江防洪堤工程 | 马市镇 | 新建 | 防洪、灌溉保护耕地0.7万亩、保护人口0.65万人 | 堤防工程、水陂及穿堤建筑物 | 防洪堤20KM | 65.00 | 0 | 20.00 |  |
| 5 | 始兴县清化河防洪堤工程 | 隘子镇司前镇深渡水乡 | 新建 | 防洪、灌溉保护耕地0.35万亩、保护人口0.93万人 | 堤防工程、水陂及穿堤建筑物 | 防洪堤35KM | 105.00 | 0 | 30.00 |  |

1-5  山洪灾害防治

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 建设 性质 | 工程 任务 | 建设 内容 | 规模(hm2) | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"期间投资 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 地方 |  |
| 1 | 山洪灾害防治工程 | 马市镇、太平、顿岗、沈所、城南、澄江、司前、隘子罗坝镇及深渡水乡 | 新建 | 防治山洪灾害 | 水土保持、预警预报、观测点 |  | 10.6 | 0 | 8.48 | 2.12 |  |

1-6  重点海堤

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 建设性质 | 工程任务 | 建设内容 | 长度(km) | 项目总投资 (百万元) | 已完成投资 (百万元) | "十二五"期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1-7  城市防洪

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 建设性质 | 工程任务 | 建设内容 | 规模 | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 始兴县墨江防洪堤工程 | 县城 | 续建 | 防洪 | 堤防工程及穿堤建筑物 | 10.7 | 63.1 | 45 | 59 |  |
| 2 | 始兴城市防洪工程 | 太平镇 | 续建 | 防洪 | 堤防工程及穿堤建筑物 | 5.2 | 80.8 | 39.5 | 51 |  |

1-8  除涝工程

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目所在 流域(水系) | 项目所在 河流 | 建设性质 | 工程任务 | 建设内容 | 规模 | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜谭 | 太平镇 | 浈江 | 浈江 | 新建 | 十二五规划 | 排涝 | 176kw | 1.18 |  | 1.18 |  |
| 2 | 新扬河 | 城南镇 | 清化 | 墨江 | 新建 | 十二五规划 | 排涝 | 300kw | 3.58 |  | 3.58 |  |
| 3 | 江口高基岭 | 太平镇 | 浈江 | 浈江 | 新建 | 十二五规划 | 排涝 | 154kw | 1.11 |  | 1.11 |  |
| 4 | 城镇排涝站 | 太平镇 | 墨江 | 清化 | 新建 | 十二五规划 | 排涝 | 174kw | 1.11 |  | 1.11 |  |
| 5 | 城南排涝站 | 城南镇 | 墨江 | 清化 | 新建 | 十二五规划 | 排涝 | 174kw | 1.51 |  | 1.51 |  |
| 6 | 禾花塘排涝渠 | 深渡水瑶族乡 | 墨江 | 清化 | 新建 | 十二五规划 | 排涝沟渠改造 | 1.2km | 0.25 |  | 0.25 |  |

2-1  农村、乡镇饮水安全工程

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 不安全人口 (万人) | 建设内容 | 项目总投资(百万元) | 已完成投资 (百万元) | "十二五"期间投资(百万元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 地方 |  |
| 1 | 太平镇农村饮水安全工程 | 太平镇 | 1.5445 | 引水、净水设施、管网铺设 | 7.4136 |  | 2.9654 | 4.4482 |  |
| 2 | 顿岗镇农村饮水安全工程 | 顿岗镇 | 1.153 | 引水、净水设施、管网铺设 | 5.5344 |  | 2.2138 | 3.3206 |  |
| 3 | 城南镇农村饮水安全工程 | 城南镇 | 1.692 | 引水、净水设施、管网铺设 | 8.1216 |  | 3.2486 | 4.8730 |  |
| 4 | 隘子镇农村饮水安全工程 | 隘子镇 | 1.683 | 引水、净水设施、管网铺设 | 8.0784 |  | 3.2314 | 4.8470 |  |
| 5 | 马市镇农村饮水安全工程 | 马市镇 | 0.5759 | 引水、净水设施、管网铺设 | 2.7643 |  | 1.1057 | 1.6586 |  |
| 6 | 澄江镇农村饮水安全工程 | 澄江镇 | 1.0613 | 引水、净水设施、管网铺设 | 5.0942 |  | 2.0377 | 3.0565 |  |
| 7 | 司前镇农村饮水安全工程 | 司前镇 | 0.9967 | 引水、净水设施、管网铺设 | 4.7842 |  | 1.9137 | 2.8705 |  |
| 8 | 罗坝镇农村饮水安全工程 | 罗坝镇 | 0.9416 | 引水、净水设施、管网铺设 | 4.5197 |  | 1.8079 | 2.7118 |  |
| 9 | 深渡水瑶族乡农村饮水安全工程 | 深渡水瑶族乡 | 0.1027 | 引水、净水设施、管网铺设 | 0.4930 |  | 0.1972 | 0.2985 |  |
| 10 | 沈所镇农村饮水安全工程 | 沈所镇 | 1.2826 | 引水、净水设施、管网铺设 | 6.1565 |  | 2.4626 | 3.6939 |  |
| 小计 |  |  | 11.0333 |  | 52.9598 |  | 21.1839 | 31.7759 |  |

2-2  灌区建设和改造

| 序号 | 项目名称 | 项目所在 地区 | 建设性质 | 工程任务 | 建设内容 | 规模(万亩) | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"期间投资 (百万元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 地方 |  |
| 1 | 始兴县尖背灌区改造 | 马市镇 | 加固改造 | 灌溉 | 渠道三面光处理、渡槽加固及配套建筑物改造 | 1.37 | 34.474 | 0 | 10.3422 | 24.1318 |  |
| 2 | 始兴县凉口灌区改造 | 顿岗镇、太平镇、城南镇、沈所镇 | 加固改造 | 灌溉 | 渠道三面光处理、渡槽、隧洞加固及配套建筑物改造 | 5.24 | 62.80 | 0 | 18.84 | 43.96 |  |
| 3 | 始兴县花山灌区改造 | 沈所镇 | 加固改造 | 灌溉 | 渠道三面光处理、渡槽加固及配套建筑物改造 | 1.77 | 33.565 | 0 | 10.0695 | 23.4955 |  |
| 4 | 始兴县沈南、沈北灌区渠道建设 | 沈所镇 | 建设配套 | 灌溉 | 渠道开挖、三面光处理及配套建筑物建设 | 0.6 | 3.09 | 0 | 2.46 | 0.63 | 2011年与防洪堤建设配套实施 |
| 5 | 始兴县山区小型灌区渠道改造 | 全县 | 改造配套 | 灌溉 | 渠道三面光处理及配套建筑物改造 | 10.94 | 96.483 | 18.7 | 62.226 | 15.557 |  |

2-3  病险水库加固

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目所在流域(水系) | 项目所在河流 | 建设性质 | 工程任务 | 建设内容 | 库容 (万m3) | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小（一） | 山口一级水库 | 澄江镇 | 浈江一级支流 | 都安水 | 除险加固 | 防洪、发电、 | 大坝灌浆、启闭系统处理、防洪公路、防洪电源改造 | 800 | 3.5 | 0 | 3.5 |  |
| 2 | 中型 | 山口三级水库 | 马市镇 | 浈江一级支流 | 都安水 | 除险加固 | 防洪、发电、灌溉、城市供水备用水源 | 二号、五号付坝除险加固处理 | 12.52 | 6.00 | 0 | 2.50 |  |
| 3 | 小(一) | 樟树湾 水库 | 司前镇 | 浈江一级支流 | 清化河 | 除险加固 | 防洪、发电 | 大坝灌浆、启闭系统处理、 | 440 | 3 | 0 | 3 |  |
| 4 | 小(一) | 小地水库 | 太平镇 | 浈江一级支流 | 小地水 | 除险加固 | 防洪 发电 | 大坝灌浆、启闭系统处理、 | 377 | 1．8 | 0 | 1．8 |  |
|  | 小(一) | 太源水库 | 马市镇 | 浈江一级支流 | 太源水 | 除险加固 | 发电 | 大坝灌浆、启闭系统处理、 | 132.4 | 1．5 | 0 | 1．5 |  |

2-4  大中型病险水闸除险加固

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目所 在地区 | 项目所在 流域(水系) | 项目所 在河流 | 建设 性质 | 工程 任务 | 建设 内容 | 规模 (m3/s) | 项目总投资 (百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2-5  农田水利基本建设

| 序号 | 类别 | 项目 名称 | 项目所在地区 | 项目所在流域(水系) | 项目所 在河流 | 建设 性质 | 建设 内容 | 规模 | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2-6  应急抗旱水源工程

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目所 在地区 | 项目所在 流域(水系) | 项目所 在河流 | 建设 性质 | 建设 内容 | 规模 | 项目总投资(百万元) | 已完成投资 (百万元) | "十二五"期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水库 | 西坑水库 | 罗坝镇 | 浈江一级支流 | 罗坝河 | 新建 | 大坝、溢洪放水涵 | 小（二） | 3 |  | 3 |  |
| 2 | 水库 | 鸡子树头下 | 马市镇 | 浈江一级支流 | 澄江河 | 新建 | 大坝、溢洪放水涵 | 小（二） | 3．5 |  | 3．5 |  |
| 3 | 水库 | 背夫龙水库 | 马市镇 | 浈江一级支流 | 浈江河 | 新建 | 大坝、溢洪放水涵 | 小（二） | 3 |  | 3 |  |
| 4 | 水库 | 坑龙水库 | 马市镇 | 浈江一级支流 | 浈江河 | 新建 | 大坝、溢洪放水涵 | 小（二） | 3 |  | 3 |  |
| 5 | 水库 | 大塘尾水库 | 马市镇 | 浈江一级支流 | 澄江河 | 新建 | 大坝、溢洪放水涵 | 小（二） | 3 |  | 3 |  |
| 6 | 水库 | 台头水库 | 马市镇 | 浈江一级支流 | 都安水 | 新建 | 大坝、溢洪放水涵 | 小（一） | 4．5 |  | 4．5 |  |
| 7 | 水库 | 桂米潭 | 沈所镇 | 浈江一级支流 | 都景水 | 新建 | 大坝、溢洪放水涵 | 小（二） | 4 |  | 4 |  |
| 8 | 水库 | 阿公岩水库 | 太平镇 | 浈江一级支流 | 小地水 | 新建 | 大坝、溢洪放水涵 | 小（一） | 5．6 |  | 5．6 |  |
| 9 | 水库 | 倒流水水库 | 深渡水瑶族乡 | 浈江一级支流 | 清化河 | 新建 | 大坝、溢洪放水涵 | 小（二） | 2.93 |  | 2.93 |  |
| 10 | 水库 | 灌塘水库 | 马市镇 | 浈江一级支流 | 远迳水 | 加固 | 大坝、溢洪放水涵 | 小（二） | 3 |  | 3 |  |

2-7  小水电及农村电气化工程

| 序号 | 县市名 | 十一五建成电站(宗) | 拟建电站(宗) | 续建电站(宗) | 小计(宗) | 十一五完成投资 (百万元) | 十二五投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 始兴 | 45 | 9 | 0 | 54 | 238.61 | 60.37 | 马市高水电站 |

2-8  小水电代燃料工程

| 序号 | 项目名称 | 县市名 | 建设性质 | 建设内容 | 规模 | 项目"十二五"总投资(百万元) | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源投资(百万元) | 电网投资(百万元) |  |

2-9  节水灌溉工程

| 序号 | 项目名称 | 项目所 在地区 | 建设 性质 | 建设 内容 | 规模 | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | 十二五投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 始兴县尖背灌区节水灌溉示范工程 | 马市镇 | 新建 | 三面光 | 2300亩 | 2．7 | 1.00 | 1．7 |  |

3-1  重点水源工程

| 序号 | 项目名称 | 项目所 在地区 | 项目所 在流域 | 项目所 在河流 | 建设 性质 | 建设 内容 | 规模 | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"安排投资 (百万元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央投资 | 地方投资 |  |
| 1 | 田燎窝水库 | 始兴县马市镇 | 浈江一级支流 | 远迳水 | 新建 | 大坝、溢洪道等 | 小（一）型 | 35 |  | 24.5 | 10.5 |  |
| 2 | 花山水库 | 始兴县沈所镇 | 浈江二级支流 | 沈所河 | 续建 | 移民、水污染治理、生态保护工程 | 中型 | 30 |  | 21 | 9 |  |
| 3 | 山口三级水库 | 始兴县马市镇 | 浈江一级支流 | 都安水 | 续建 | 移民、水污染治理、生态保护工程 | 中型 | 50 |  | 35 | 15 |  |

3-2  调水、引、提水工程

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目所在流域 | 项目所在河流 | 建设性质 | 建设 内容 | 规模(m3/s) | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"期间投资(百万元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央投资 | 地方投资 |  |

3-3  城市供水工程

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 建设性质 | 建设内容 | 规模(m3/s) | 项目总投资 (百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"期间投资 (百万元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 地方 |  |
| 1 | 山口三级水厂 | 马市镇山口村 | 新建 | 供水厂及管道 | 5万T∕日 | 25.00 | 0 | 20.00 | 5.00 |  |

3-4  新灌区建设

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目所在流域 | 项目所在河流 | 建设性质 | 建设内容 | 面积(万亩) | 项目总投资 (百万元) | 已完成投资(百万元) | 十二五期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈所南、北灌区 | 沈所镇 | 浈江一级 | 沈所河 | 新建 | 三面光、涵闸 | 0.60 | 8.5 | 0 | 8.5 | 要求2011年与沈所防洪堤建设配套实施 |

3-5  其他水源工程

| 序号 | 项目名称 | 项目所 在地区 | 项目所 在流域 | 项目所 在河流 | 建设性质 | 建设内容 | 规模 | 项目总投资 (百万元) | 已完成投资 (百万元) | 十二五期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新寨陂 | 马市镇 联俄村 | 浈江 | 沿溪河 | 加固改造 | 陂头硬化、进水闸、冲沙闸 | 河宽50×陂高3.0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 木石陂 |
| 2 | 东陂 | 马市镇 黄田村 | 浈江 | 沿溪河 | 加固改造 | 陂头硬化、进水闸、冲沙闸 | 河宽60×陂高5.0 | 1.60 | 0 | 1.60 | 90年维修过 |
| 3 | 禾花塘大陂 | 深渡水瑶族乡 深渡水村 | 浈江 | 清化河 | 加固改造 | 陂头硬化、进水闸、冲沙闸 | 河宽120×陂高6.50 | 2.35 | 0 | 2.35 | 木石陂 |

4-1  节水型社会示范区建设

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 建设性质 | 建设内容 | 规模 | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | 十二五期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4-2  水源地保护、水资源保护工程

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目所在流域 | 项目所在河流 | 建设性质 | 建设内容 | 规模 | 项目总投资 (百万元) | 已完成投资(百万元) | 十二五期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花山水库 | 始兴县沈所镇 | 浈江二级支流 | 沈所河 | 续建 | 移民、水污染治理、生态保护工程 | 中型 | 30 |  | 30 |  |
| 2 | 河角水库 | 始兴县马市镇 | 浈江一级支流 | 河角水 | 续建 | 生态保护工程 | 小（一）型 | 12 |  | 12 |  |
| 3 | 远迳水库 | 始兴县马市镇 | 浈江一级支流 | 远迳水 | 续建 | 生态保护工程 | 小（二）型 | 15 |  | 15 |  |
| 4 | 山口三级水库 | 始兴县马市镇 | 浈江一级支流 | 都安水 | 续建 | 移民、水污染治理、生态保护工程 | 中型 | 50 |  | 50 |  |
| 5 | 田燎窝水库 | 始兴县马市镇 | 浈江一级支流 | 远迳水 | 新建 | 大坝、溢洪道等 | 小（一）型 | 35 |  | 35 |  |

5-1  重点流域、区域水土保持治理

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 面积(hm2) | 项目总投资 (百万元) | 已完成投资 (百万元) | “十二五”期间投资(百万元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央及省 | 地方 |  |
| 1 | 始兴县浈江马市观西塘小流域水土保持工程 | 新建 | 营造水保林、经果林 | 530 | 3.4667 |  | 2.7734 | 0.6933 |  |
| 2 | 始兴县浈江马市段流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 600 | 3.9246 |  | 3.1397 | 0.7849 |  |
| 3 | 始兴县浈江太平段流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 420 | 2.7472 |  | 2.1978 | 0.5494 |  |
| 4 | 始兴县浈江江口段流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 300 | 1.9623 |  | 1.5698 | 0.3925 |  |
| 5 | 始兴县墨江河流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 330 | 2.1585 |  | 1.7268 | 0.4317 |  |
| 6 | 始兴县罗坝河流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 500 | 3.2705 |  | 2.6164 | 0.6541 |  |
| 7 | 始兴县沈所河流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 350 | 2.2894 |  | 1.8315 | 0.4579 |  |

5-2  河流、湿地生态修复

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目所在流域 | 项目所在河流 | 建设性质 | 建设内容 | 规模 | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | 十二五期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5-3  清淤疏浚工程

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 建设性质 | 长度(km) | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | 十二五期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6-1  水文水资源水土保持监测能力建设

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 规模 | 项目总投资(百万元) | 已完成投资(百万元) | "十二五"期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 始兴县浈江马市观西塘小流域水土保持工程 | 新建 | 营造水保林、经果林 | 治理水土流失面积：5.3km2 | 3.4667 |  | 3.4667 |  |
| 2 | 始兴县浈江马市段流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 治理水土流失面积：6km2 | 3.9246 |  | 3.9246 |  |
| 3 | 始兴县浈江太平段流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 治理水土流失面积：4.2km2 | 2.7472 |  | 2.7472 |  |
| 4 | 始兴县浈江江口段流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 治理水土流失面积：3km2 | 1.9623 |  | 1.9623 |  |
| 5 | 始兴县墨江河流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 治理水土流失面积：3.3km2 | 2.1585 |  | 2.1585 |  |
| 6 | 始兴县罗坝河流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 治理水土流失面积：5km2 | 3.2705 |  | 3.2705 |  |
| 7 | 始兴县沈所河流域水土保持工程 | 新建 | 建造生物坝，营造水保林 | 治理水土流失面积：3.5km2 | 2.2894 |  | 2.2894 |  |

6-2  防汛通讯

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 建设性质 | 建设内容 | 规模 | 项目总投资 百万元) | 已完成投资 (百万元) | 十二五期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛通讯、网络工程 | 马市镇、太平、顿岗、沈所、城南、澄江镇 | 新建、续建 | 移动、固话、网络、三防会商系统（二期） |  | 7.58 | 0.5 | 7.58 |  |

6-3  水政执法基础设施建设

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 建设性质 | 建设内容 | 规模 | 项目总投资 (百万元) | 已完成投资 (百万元) | 十二五期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法车辆 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 2辆 | 32 |  |  |  |
| 2 | 执法船（艇） | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 3.2 |  |  |  |
| 3 | 摄像机 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 数码照相机 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 0.3 |  |  |  |
| 5 | 录音机（笔） | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 0.1 |  |  |  |
| 6 | 电脑 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 2台 | 0.6 |  |  |  |
| 7 | 便携式电脑 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 0.3 |  |  |  |
| 8 | 打印机 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 0.3 |  |  |  |
| 9 | 复印机 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 0.2 |  |  |  |
| 10 | 传真机 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 0.1 |  |  |  |
| 11 | 望远镜 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 0.03 |  |  |  |
| 12 | 扩音设备 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 0.04 |  |  |  |
| 13 | 放像器材 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 0.6 |  |  |  |
| 14 | 喊话器 | 韶关始兴县 | 执法装备 | 水政执法 | 1台 | 0.02 |  |  |  |

6-4  科研教育水利政策法规

| 序号 | 名称 | 内容 | 所需经费(百万元) | 已完成(百万元) | 十二五期间投入(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6-5  前期工作

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地区 | 前期阶段 | 研究内容 | 项目规模 | 前期工作费用 (百万元) | 项目总投资 (百万元) | 十二五期间投资(百万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省始兴县沈所河治理工程 | 沈所镇、城南镇 | 测量、地勘、初步设计 | 防洪、灌溉、人口、耕地保护、 | 堤防18KM | 0.636 | 59.80 | 59.80 |  |
| 2 | 广东省始兴县罗坝河治理工程 | 罗坝镇、顿岗镇、太平镇 | 测量、地勘、可研 | 防洪、灌溉、人口、耕地保护、 | 堤防30KM | 0.382 | 81.70 | 81.70 |  |
| 3 | 广东省始兴县罗坝水库工程 | 罗坝镇 | 测量、地勘、初步设计 | 防洪、灌溉、发电 | 中型 | 1.25 | 156.816 | 8.00 |  |
| 4 | 始兴县尖背灌区改造工程 | 马市镇 | 测量、可研、 初步设计 | 灌溉、排涝 | 中型 |  |  |  |  |